СОСТАВ ПРОЕКТА.

ТОМ 1 ОСНОВНАЯ (УТВЕРЖДАЕМАЯ) ЧАСТЬ.

ВВЕДЕНИЕ.

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ.

II. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ.

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ ПО ПЛОТНОСТИ И ИНЫМ ПАРАМЕТРАМ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

4. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

5. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКИ ТЕРРИТОРИИ.

6. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ.

IV. ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ.

- Чертеж планировки территории, М 1:1000.

ТОМ 2 МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ.

I. ВВЕДЕНИЕ.

II. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ.

1 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ, ОСНОВНЫЕ ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ СВЯЗИ.

2 ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ.

3 ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ.

III. ОБОСНОВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ.

1. ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

2. ПАРАМЕТРЫ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ.

3. ПАРАМЕТРЫ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

4. ПАРАМЕТРЫ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

5. ПАРАМЕТРЫ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКИ ТЕРРИТОРИИ.

6. ПАРАМЕТРЫ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ.

7. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ.

8. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

IV. ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ.

1. Схема расположения проектируемой территории в планировочной структуре г. Балаково, М 1:10000.

2. Схема использования территории и схема зон с особыми условиями использования территории в период подготовки проекта планировки территории, М 1:1000.

3. Схема архитектурно-планировочной организации территории, М 1:1000.

4. Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта, М1:1000.

5. Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории, М 1:5000.

6. Схема размещения сетей и объектов инженерно-технического обеспечения, М 1:1000.

ТОМ 2 МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

- ВВЕДЕНИЕ

Проект планировки территории «Комплекс жилых домов, расположенных в границах земельного участка с кадастровым номером 64:40:020210:81, по адресу: Саратовская область, г.Балаково, ул.30 лет Победы, з/у 59» выполнен на основании Постановления администрации муниципального образования город Балаково № от 2022 г.

Проект разработан в соответствии с:

- действующим Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ

- Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136 – ФЗ

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- Региональными нормативами градостроительного проектирования Саратовской области (Постановление Правительства Саратовской области от 25.12.2017 года № 679-П);

- Местными нормативами градостроительного проектирования в муниципальном образовании город Балаково (Решение Совета МО г. Балаково от 24.09.2010 № 210);

- с учетом ранее разработанной согласованной и утвержденной градостроительной документации по г. Балаково:

Генерального плана муниципального образования город Балаково (утвержден решением Совета муниципального образования город Балаково Балаковского муниципального района № 217 от 29.10.2010).

Правил землепользования и застройки муниципального образования город Балаково Балаковского муниципального района (утверждены решением Совета муниципального образования город Балаково Балаковского муниципального района № 311 от 23.09.2011г.)

II. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ.

1.	МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ, ОСНОВНЫЕ ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ СВЯЗИ.

Земельный участок с кадастровым номером 64:40:020210:81 расположен в квартале со сложившейся жилой и общественной застройкой, ограниченном улицами Степная, 30 лет Победы, Саратовское шоссе и берегом канала им. Е.Е.Алексеевского, в центре города Балаково Саратовской области.

Площадь территории, которую охватывает проект планировки, составляет 39594 м2. Границами ее являются: на северо-западе – местный проезд, с северо-востока – территория ФОК им. А.Коваленко, с юго - востока – коммунально-складские предприятия, с юго - запада – территория ФБУ центр реабилитации фонда социального страхования «Волга».

Проектируемый участок характеризуется спокойным рельефом поверхности.

В настоящее время территория, рассматриваемая проектом планировки, свободна от застройки.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ.

В соответствии с «Картой градостроительного зонирования» в составе «Правил землепользования и застройки муниципального образования город Балаково саратовской области, территория рассматриваемого участка располагается в зоне «Ж-1».

В настоящее время территория проекта планировки свободна от застройки и ценных зеленых насаждений. Охранные зоны сетей инженерного обеспечения, проходящие по рассматриваемой территории учитываются при проектировании.

«Баланс использования территории в период подготовки проекта планировки территории» представлен в следующей таблице:

БАЛАНС ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ

| №№ П/П | НАИМЕНОВАНИЕ | ПЛОЩАДЬ, М2 | % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Площадь участка в границах проекта планировки | 39594 | 100 |
| 1 | Зона застройки многоэтажными жилыми домами | 39594 | 100 |

3. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ.

В соответствии со статьёй 1 Градостроительного кодекса РФ зонами с особыми условиями использования территорий называются охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Санитарно-защитные зоны выделены на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция) для объектов производственного и коммунального назначения, расположенных как на проектируемой территории, так и на смежных территориях. Такими объектами являются: теплотрасса, проходящая по северо-западной границе проектируемой территории (СЗЗ 10 метров), теплотрасса, проходящая по юго-восточной границе проектируемой территории (СЗЗ 10 метров), ЛЭП 10кв, проходящая по северо-восточной границе (10 метров от крайнего провода), сети водоснабжения и канализации, проходящие в западной части участка (СЗЗ 5 и 3 метра соответственно), сеть газоснабжения, проходящая по юго-западной границе (СЗЗ 4 метра).

Зоны, выделенные по условиям охраны объектов культурного наследия.

На проектируемом участке не располагаются зоны ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия.

В соответствии с «Перечнем объектов культурного наследия, расположенных на территории Саратовской области» объекты историко-культурного наследия на территории проекта планировки отсутствуют.

III. ОБОСНОВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ.

- ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛА.

Проектом планировки предусматривается застройка квартала в границах земельного участка с кадастровым номером 64:40:020210:81.

Основой планировочного решения является максимально эффективное использование территории и одновременно, создание нормативной и наиболее комфортной среды обитания жителей.

Применительно к данной ситуации были применены следующие градостроительные приемы:

- включение создаваемых пешеходных и транспортных потоков проектируемой территории в существующую транспортно-пешеходную структуру города и обеспечение связи прилегающих улиц и магистралей с вновь создаваемой селитебной территорией;

- изыскание возможности для размещения максимального количества мест для постоянного и временного хранения автомобилей жителей.

На проектируемой территории представлено решение внутренних транспортных связей, обеспечивающих выход проектируемых внутриквартальных проездов на существующую улично-дорожную сеть, а также подъезды к застроенным и планируемым для строительства территориям.

Жилая застройка проектируемого микрорайона формируется четырьмя 10-ти этажными кирпичными домами.

В соответствии с «Местными нормативами градостроительного проектирования города Балаково» территория жилого комплекса по принципу «двор без машин» обеспечивается нормативными дворовыми площадками и парковочными местами для хранения частных автомобилей общей вместимостью 405 машино-мест. В случае нехватки парковочных мест на данной территории, недостаток решается за счет размещения на близлежащих стоянках автомобилей, расположенных у Ледового дворца и рядом с АЗС.

Расчет дворовых площадок производится в соответствии с табл.5.2.5 Местные нормативы градостроительного проектирования города Балаково для проектируемого количества населения 1113 человек.

| Наименование площадок | Удельные размеры площадок, м2/чел. | Размеры площадок по проекту планировки м2 | Размеры площадок по проекту планировки м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 | 779,1 | 954 |
| Для отдыха взрослого населения | 0,1 | 111,3 | 127 |
| Для хозяйственных целей | 0,3 | 333,9 | 350 |
| Для занятий физкультурой | 1,5 | 1670 | 1727 |

Участок проектируемой территории максимально благоустраивается и озеленяется высадкой деревьев, декоративных кустарников и высевом газонных трав и цветников. В озеленении используется посадочный материал местных питомников.

Придомовые проезды размещаются на нормативном расстоянии от стен зданий (5-8 метров). Ширина проездов 4,2 и 6 метров.

- ПАРАМЕТРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ПРОЕКТИРУЕМОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ

Технико-экономические показатели по жилой застройке

на расчетный срок.

- ПАРАМЕТРЫ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

Для обеспечения населения проектируемой территории объектами культурно-бытового назначения приближенного обслуживания в проекте планировки территории был произведен расчет данных учреждений на расчетный срок.

По демографии потребность в дошкольных образовательных учреждениях при проектировании новой жилой застройки составляет 40 чел. на 1000 чел. проживающего населения,

При расчете проекта планировки комплекса квартала жилых домов с максимальным количеством проживающих – 1113 чел., расчетная потребность мест в дошкольных образовательных учреждениях, с учетом охвата детскими дошкольными учреждениями общего типа 70% детей (приложение №2 к Местным нормативам градостроительного проектирования МО город Балаково) составит – 31 место. Проектом предлагается использование резервных возможностей наполняемости детского садика № 14, расположенного во внутриквартальной территории. Расстояние от проектируемого жилого комплекса – 250,0 метров.

По демографии потребность мест в общеобразовательных школах составляет для новой жилой застройки 135 чел. на 1000 чел. проживающего населения.

При расчете проекта планировки комплекса жилых домов с максимальным количеством проживающих – 1113 чел., расчетная потребность мест в общеобразовательных школах составит – 148 мест. Проектом предлагается использование резервных возможностей наполняемости Лицея №1, находящегося в 50 м от проектируемой территории, а также общеобразовательных школ №21 (500 м) и №27 (400 м).

На территории микрорайона, частью которого является проектируемый жилой комплекс, по улице Степная, дом 10А, находится ГУЗ Саратовской области «Балаковская районная поликлиника» Поликлиническое отделение №4. Расстояние от жилого комплекса до поликлиники составляет 550 метров.

Жилой комплекс проектируется частью сложившегося микрорайона в центре города Балаково. По улице 30 лет Победы, в пешеходной доступности находится ряд крупных торговых комплексов, включающих в себя магазины по продаже продовольственных и непродовольственных товаров, а также аптеки.

4. ПАРАМЕТРЫ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

Земельный участок с кадастровым номером 64:40:020210:81 расположен в квартале со сложившейся жилой и общественной застройкой, ограниченном улицами Степная, 30 лет Победы, Саратовское шоссе и берегом канала им. Е.Е.Алексеевского, в центре города Балаково Саратовской области.

Транспортное обслуживание квартала осуществляется общегородскими магистралями – Саратовское шоссе и ул. 30 лет Победы. Общественный транспорт на рассматриваемой территории представлен следующими видами: троллейбус, автобус и маршрутное такси.

Связь проектируемого квартала с ул. 30 лет Победы осуществляется по внутриквартальному проезду, проходящему по северо - западной границе участка.

Для улучшения транспортной доступности проектом планировки территории предусмотрен дополнительный проезд, огибающий проектируемый жилой комплекс по юго-западной и юго-восточной границе и выходящий на ул. 30 лет Победы. Транспортные связи внутри жилого квартала представлены системой внутриквартальных проездов. Ширина проездов принимается 6,0м.

Для организации пешеходного движения проектируется внутриквартальная система тротуаров, располагаемых вдоль внутриквартальных проездов, которая обеспечивает подход к остановкам общественного транспорта и всем существующим и планируемым объектам. Тротуары проектируются шириной не менее 2 метров. Внутридворовые пространства обеспечиваются сетью пешеходных дорожек. Устройство пешеходных тротуаров должно обеспечивать проезд по ним инвалидных колясок и передвижение инвалидов с недостатками зрения. Уклоны пешеходных дорожек, тротуаров по проекту не превышают 5% для продольного, 1% для поперечного в соответствии с п. 3.3 СНиП 35-01.

Расчет потребности жителей жилого квартала в местах для хранения автомобилей.

Проектируемое количество квартир в жилых домах комплекса 576.

Согласно «региональным нормативам градостроительного проектирования Саратовской области» табл. 1.1.1.8 количество машино/мест для временного хранения автомобилей составляет 0,7 на 1 квартиру.

0,7 х 576 =403 места

Расчетное количество машино-мест составит 403, по проекту 405 мест, из них 40 машино-мест для маломобильных групп населения (не менее 10%).

- ПАРАМЕТРЫ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ПОДГОТОВКИ ТЕРРИТОРИИ.

Для обеспечения благоприятных условий эксплуатации новой застройки инженерной подготовкой территории предусматривается выполнение следующих работ:

1.	Вертикальная планировка территории и организация поверхностного стока.

2.	Понижение уровня грунтовых вод.

При проведении вертикальной планировки проектные отметки территории назначались исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений, отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы, минимального объема земляных работ с учетом использования вытесняемых грунтов на площадке строительства. Вертикальная планировка предусматривает общее планирование территории с обеспечением поверхностного стока с внутриквартальных территорий на прилегающие улицы.

В целях благоустройства территории предусмотрено устройство проездов, тротуаров, площадок с асфальтобетонным покрытием.

В «Схеме вертикальной планировки и инженерной подготовки территории, М 1:500» дано высотное решение проездов с установлением проектных отметок: по осям проезжих частей внутриквартальных проездов, в точках изменения уклонов и на перекрестках. Продольные уклоны обеспечивают нормальный отвод поверхностных вод. Продольные уклоны проездов приняты:

Максимальный - 17‰

Минимальный - 4‰

Одним из основных мероприятий по инженерной подготовке территории является организация поверхностного водоотвода. Обеспечение водоотвода с проектируемой территории в жилом квартале решено открытым способом по лоткам проездов в лотки проезжих частей улиц.

- ПАРАМЕТРЫ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ.

Наружные сети водопровода.

Для обеспечения надёжного водоснабжения жилой застройки на земельном участке с кадастровым номером 64:40:020210:81 предусмотреть прокладку кольцевого водопровода с подключением к ближайшему существующему колодцу водопроводной сети соответствии с техническими условиями №., выданными МУП «Балаково-Водоканал».

Предусмотреть установку подкачивающих насосов в подвалах жилых домов, а также устройство запорной арматуры и водомерного узла.

На кольцевом водопроводе запроектировать установку пожарных гидрантов.

Глубина заложения труб  2.0- 2.2 м от поверхности земли до низа трубы.

Под трубопроводы ПНД проектируется песчаное основание.

На подключении к уличным сетям и на вводах в здания, для установки отключающей арматуры и пожарных гидрантов предусматриваются колодцы из сборных железобетонных элементов.

Наружные сети канализации.

Отвод сточных вод предусматривается путем присоединения к канализационной сети d 200ПЭ в ближайшем существующем колодце.

На выпусках, углах поворота и через 50 - 75 метров проектируются колодцы    1000-1500 мм из сборных ж/бетонных элементов.

Все хозяйственно-бытовые сточные воды сбрасываются в городские  канализационные сети с последующей очисткой на городской станции  аэрации.

Электроснабжение.

Электроснабжение жилых домов будет осуществляться от сетей ООО «Промэнерго».

В соответствии с техническими условиями №  точка  присоединения —  трансформаторная блочная подстанция. Максимальный расход электроэнергии по всем домам  400кВт.

Кабельные линии в 0,4 кВ предусматриваются подземной прокладкой от ТП. Пересечения кабельных линий с подземными коммуникациями выполнены в асбестоцементных трубах, а с автодорогой в полиэтиленовых трубах.

Теплоснабжение

Проектом предусматривается поквартирное газовое отопление, так что подключение к существующим сетям теплоснабжения не предусматривается.

Газоснабжение

Для газоснабжения жилой застройки микрорайона используется природный газ.

Прокладка наружных газопроводов предусмотрена подземной в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные сети» и СП 42-103-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов». Для строительства подземных газопроводов среднего давления принимаются трубы, имеющие сертификат качества завода-изготовителя и прошедшие физико-механические испытания.

Для газораспределительных сетей устанавливается охранная зона вдоль трассы газопроводов в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2-х метров с каждой стороны газопровода. В целях предотвращения механического повреждения газопровода вдоль проектируемой трассы предусмотрена укладка сигнальной ленты желтого цвета шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью «Огнеопасно! Газ» на расстоянии 0,2 м от верхней образующей газопровода.

Трасса газопроводов обозначается опознавательными знаками, нанесенными на постоянные ориентиры в местах пересечения газопровода с автомобильными дорогами, на поворотах и у каждого сооружения газопровода  в  соответствии с требованиями Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000г.

7. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне.

Основная цель разработки раздела – дать оценку с позиции ГО принятым архитектурно-планировочным решениям по перспективному развитию территории и дать предложения, направленные на обеспечение защиты населения, снижения потерь и разрушений в экстремальных условиях мирного и военного времени.

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций – комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимальное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения.

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.

Основная цель разработки – определить комплекс инженерно-технических мероприятий гражданской обороны в составе проекта рассматриваемой территории и разработать предложения, направленные на обеспечение защиты населения, снижение возможных разрушений и потерь, повышение надежности функционирования в военное время объектов экономики, а также условий для ведения спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ после применения противником оружия массового поражения работ.

Защита населения.

Защита населения от поражающих факторов современного оружия в условиях военного времени является главной задачей гражданской обороны.

В соответствии со СНиП 2.01.51-90 и директивными указаниями Правительственных органов защите подлежит все трудоспособное население, проживающее и работающее на территории микрорайона.

Нетрудоспособное население по планам гражданской обороны должно быть заблаговременно эвакуировано в загородную зону.

Работающие смены укрываются по месту работы.

Основной способ защиты трудоспособного населения – укрытие в защитных сооружениях, оборудованных с учетом требований ИТМ ГО.

Оповещение.

Эффективность защиты трудоспособного населения и работающих смен в значительной степени зависит от своевременного их оповещения при внезапном нападении противника в военное время, или при угрозе заражения территории при авариях и катастрофах на объектах, работающих с химически и взрывоопасными веществами.

Существует несколько способов оповещения:

•	с использованием радио, телевидения;

•	передвижных средств громкоговорящей связи;

•	с помощью стационарных установок общегородской сети оповещения.

Противопожарные мероприятия.

Противопожарные мероприятия являются неотъемлемой частью инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, обеспечивающих устойчивость функционирования в военное время отраслей и объектов экономики.

Их важность предопределяется размерами ущерба, который могут привести пожары, как в мирное, так и в военное время в очагах массового поражения.

На проектируемой территории не планируется строительство новых объектов, опасных с точки зрения взрывопожароопасности.

Существующая и проектируемая улично-дорожная сеть:

•	обеспечивает удобные подъезды ко всем зданиям и сооружениям пожарной, спасательной и аварийной техники;

•	имеет закольцованные проезды, отстойно-разворотные площадки для спасательной, аварийной и пожарной техники;

•	с территории земельного участка с кадастровым номером 64:40:020210:81 запроектированы два выезда: на внутриквартальный проезд и на ул. 30 лет Победы.

Покрытие проездов твердое, рассчитано на нагрузку от специальных пожарных автомобилей.

Ближайшая пожарная часть №22 располагается по адресу: г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, 65.

Для обеспечения наружного пожаротушения на всех линиях водопровода предусматриваются пожарные гидранты с обеспечением подъездов к ним и водопроводным колодцам. Расстояние от края проезжей части до пожарных гидрантов принято не более 2,5 м.

У мест расположения пожарных гидрантов и по направлению движения к ним должны быть установлены указатели. На знаках наносятся цифры, обозначающие расстояние от знака до гидранта в метрах.

Транспортная сеть и эвакомероприятия.

Основные требования норм ИТМ ГО к транспортной сети сводятся к обеспечению перевозок в «особый период» рассредоточиваемого и эвакуируемого населения, важнейших военных и народнохозяйственных грузов, а также перевозок при организации и ведении спасательных и неотложных аварийно-спасательных работ.

На территории квартала запроектирована сеть внутриквартальных проездов.

На период проведения планомерных мероприятий по эвакуации населения на рассматриваемой территории разворачивается сеть сборных эвакопунктов (СЭП). В ходе проведения спасательных работ помещения СЭП могут быть использованы в качестве пункта сбора пораженных и оказания им первой медицинской помощи.

На рассматриваемой территории образуется частичная зона завалов, при этом сохраняется возможность беспрепятственного ввода спасательных формирований на территорию для проведения аварийно-восстановительных работ. Окаймляющие кварталы улицы остаются не заваливаемыми.

Запроектированная улично-дорожная сеть в целом соответствует требованиям норм ИТМ ГО.

8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.

Потенциальными факторами отрицательного воздействия на состояние окружающей среды могут являться:

- антропогенные нагрузки на территорию;

- шумовые воздействия и загрязнение атмосферы автотранспортом;

- стоки бытовой и ливневой канализации;

- твердые бытовые отходы.

С целью уменьшения загрязнения воздушной среды предусматриваются мероприятия технологического, технического и природоохранного содержания.

Технические мероприятия:

•	поддержание техники и автотранспорта в исправном состоянии за счет проведения в установленное время техосмотра, техобслуживания и планово-предупредительного ремонта;

•	запрещение эксплуатации техники и транспорта с неисправными или неотрегулированными двигателями на несоответствующем стандартам топливе.

•	обозначение граничных размеров санитарно-защитных зон (СЗЗ), которые должны обеспечить необходимые показатели состояния воздушной среды за пределами СЗЗ.

Для уменьшения загрязнения атмосферного воздуха при эксплуатации транспортных и иных передвижных средств предусматриваются организационно-правовые, архитектурно-планировочные, конструкторско-технические и эксплуатационные мероприятия.

Согласно закону №96-ФЗ от 04.05.1999 г. (ред. от 22.08.2004 г. №122-ФЗ) «Об охране атмосферного воздуха» запрещаются производство и эксплуатация транспортных и иных передвижных средств, содержание вредных (загрязняющих) веществ в выбросах которых превышает установленные технические нормативы выбросов.

Транспортные и иные передвижные средства, выбросы которых оказывают вредное воздействие на атмосферный воздух, подлежат регулярной проверке на соответствие таких выбросов техническим нормативам выбросов в порядке, определенном Правительством Российской Федерации.

Архитектурно-планировочные мероприятия на проектируемой территории направлены на разработку рациональных планировочных решений, способствующих снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду. К ним относятся:

•	строительство жилых зданий в отдалении от транспортных магистралей с соблюдением санитарно-защитных норм;

•	учет в планировочных решениях жилой застройки мест размещения зеленых насаждений, способствующих снижению загрязнения атмосферного воздуха.

Экологическая безопасность при конструкторско-технических мероприятиях будет повышаться за счет улучшения экологических показателей транспортных средств, совершенствования технологических процессов и оборудования, применяемых в перевозочном процессе, при ремонте и техническом обслуживании. На подвижном составе к конструкторско-техническим мероприятиям относятся: повышение экономичности двигателей, снижение массы конструкции, уменьшение сопротивления движению, снижение токсичности отработавших газов, использование экологически более чистых видов топлива, применение электрической энергии.

Эксплуатационные мероприятия предусматривают поддержание экологических параметров транспортных средств в эксплуатации на допустимом уровне за счет периодического проведения регулировочных работ на бензиновых и дизельных двигателях.

Исходя из СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», любые объекты, которые являются источниками выбросов в окружающую природную среду (ОПС) вредных веществ, а также источниками шума, вибрации, ультразвука, электромагнитных волн, радиочастот, статического электричества, необходимо в обязательном порядке отделять от жилой застройки санитарно-защитными зонами (СЗЗ). Поэтому СЗЗ являются обязательными составными компонентами промышленного предприятия или иного объекта, являющихся источниками химического, биологического или физического воздействия на ОПС и здоровье человека.

Санитарно-защитная зона — это зона пространства и растительности, специально выделенная между промышленным предприятием и районом проживания населения. Обеспечивая пространство для безопасного рассеивания вредных выбросов, она должна быть надлежащим образом озеленена и удовлетворять специальным гигиеническим требованиям.

СЗЗ является полосой, отделяющей промышленное предприятие от селитебной территории.

Границы санитарно-защитных зон и санитарных разрывов производственных, коммунальных и прочих объектов приняты в материалах проекта планировки территории как ориентировочные в соответствии с классификацией санитарной опасности объектов новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Размеры санитарно-защитных зон и санитарных разрывов объектов.

| Наименование объекта | Размер СЗЗ (м) | Наименование нормативного документа |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Санитарный разрыв ЛЭП-6 кВ | 10 | Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 года № 160 |
| Санитарный разрыв наружных водяных тепловых сетей ø 100 мм | 10 | СНиП 41-02-2003 |
| Санитарный разрыв водовода | 5 | СП42.13330.2016 |
| Санитарный разрыв канализации | 3 | СП42.13330.2016 |
| Санитарный разрыв газа | 4 | СП42.13330.2016 |

Размеры охранных зон линий электропередачи приняты в зависимости от их напряжения (кВ) в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и новой редакцией СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Имеющиеся на территории санитарно-защитные зоны обозначены на чертеже «Схема использования территории и зон с особыми условиями использования территорий».

Функции зеленых насаждений многообразны. Они не только обогащают воздух кислородом, создают благоприятный микроклимат, но и способствуют рассеиванию вредных веществ и поглощают их.

При озеленении территории жилого комплекса, обочин дорог необходимо выбирать древесные, кустарниковые, цветочные и газонные растения в зависимости от климатического района, характера производства и эффективности данной породы для очистки воздуха, а также для ее устойчивости к вредным газам.

Архитектурно-планировочные мероприятия включают правильное взаимное размещение источников выброса и населенных мест с учетом направления ветров.

Сбор, хранение и удаление отходов

Сбор и удаление бытовых отходов в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями осуществляется по планово-регулярной системе согласно утвержденным графикам.

Периодичность удаления бытовых отходов устанавливает санэпидстанция, исходя из местных условий, в соответствии с правилами содержания территории населенных мест.

Охрана почв, растительного покрова.

Дополнительный завоз растительного грунта для озеленения предусматривается при необходимости.

До начала строительства производится снятие плодородного слоя земли толщиной 15-20 см. Снятый слой складируется на специальной площадке и используется в дальнейшем озеленении.

По окончании строительства выполняется восстановление и благоустройство территории.

Максимальное снижение воздействия на окружающую среду, сохранение природной среды и рациональное использование природных ресурсов будет достигнуто посредством:

- выполнения всеми участниками Проекта установленных мероприятий, направленных на минимизацию загрязнения природной среды, требований к природопользованию, регламентируемых международным и российским законодательством;

- принятия профилактических мер для предотвращения аварий, разработки и внедрения планов оперативного реагирования на аварийные ситуации;

- применения наилучших доступных технологий с целью минимизации негативных воздействий.

При соблюдении мероприятий по защите земель, направленных в первую очередь, на минимизацию площади нарушений земной поверхности в период проведения строительных работ, предупреждение химического загрязнения почв, существенного влияния на состояние окружающей природной среды при строительстве объекта не предвидится.

IV. ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ.