# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАЛАКОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 марта 2011                                                                      № 283

г. Балаково

# Об утверждении технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Решением Совета муниципального образования город Балаково от 26.11.2010г. № 233 «Об утверждении Положения «О порядке рассмотрения и утверждения  надбавок к ценам, тарифам на товары и услуги, тарифов на подключение организаций коммунального комплекса на территории муниципального образования город Балаково», постановлением главы администрации города Балаково от 24.11.2008г. № 70 «Об органе регулирования тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса муниципального образования город Балаково», протоколом заседания органа регулирования тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса муниципального образования                        город Балаково от 04.03.2011г. № 1, Уставом муниципального образования город Балаково, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить техническое задание по разработке инвестиционной программы МУП «Балаково-Водоканал» по водоснабжению на период                2010-2015гг., согласно приложению № 1.

2. Утвердить техническое задание по разработке инвестиционной программы МУП «Балаково-Водоканал» по водоотведению и очистке сточных вод на период 2010-2015гг., согласно приложению № 2.

3. Утвердить техническое задание по разработке инвестиционной программы ОАО «Волжская ТГК» га период 2010-2015гг., согласно приложению № 3.

4. Утвердить техническое задание по разработке инвестиционной программы МУП «Районные коммунальные сети» на период 2010-2015гг., согласно приложению № 4.

5. Информационно – аналитическому отделу администрации муниципального образования город Балаково опубликовать постановление                 в средствах массовой информации.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Балаково по развитию жилищно-коммунального комплекса и территориального планирования.

Глава администрации

муниципального образования

город Балаково								     О.Г. Мазунина

## Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального образования

город Балаково

от 28 марта 2011г. № 283

## Техническое задание по разработке инвестиционной программы МУП «Балаково-Водоканал» по водоснабжению                                             на период 2010-2015г.г.

1. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы.

1.1. Основная цель разработки и реализации инвестиционной программы МУП «Балаково-Водоканал» - реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Балаково                             на 2010-2025г.г.

1.2. Разработка и последующая реализация инвестиционной программы должны обеспечить повышение надежности, качества и безопасности водоснабжения потребителей, снижение аварийности и износа, увеличение пропускной способности и возможность подключения объектов нового строительства (п. 1.4. технического задания).

1.3. В результате реализации инвестиционной программы должны быть достигнуты следующие значения целевых индикаторов:

- снижение уровня потерь в сетях водоснабжения до 17,7 %;

- снижение количества аварий в системе водоснабжения до 2,0 ед./км;

- снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене, до 58,4 %;

- индекс нового строительства в размере 0,048;

- обеспечение индекса замены водопроводных сетей до 2,1 %.

1.4. За период реализации разрабатываемой инвестиционной программы обеспечить подключение новых потребителей со стороны МУП «Балаково-Водоканал» в объеме 540,71 куб.м./час:

- многоквартирные дома, ул. 30 лет Победы, № 1, 2 (подключаемая нагрузка 14,22 куб.м./час);

- многоквартирные дома, ул. 30 лет Победы, № 35 (подключаемая нагрузка 18,02 куб.м./час);

- микрорайон 21, 22 (подключаемая нагрузка 378,52 куб.м./час);

- микрорайон 3 «Г»  (подключаемая нагрузка 129,95 куб.м./час).

2. Срок разработки инвестиционной программы

Разработанный проект инвестиционной программы и соответствующих документов предоставляется в орган регулирования в течение трех месяцев после утверждения технического задания.

3. Разработчик – МУП «Балаково-Водоканал».

4. Требования к инвестиционной программе.

4.1. Инвестиционная программа разрабатывается в соответствии со следующими документами:

- Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- «Основы ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», утвержденные постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 № 520;

- «Методические рекомендации по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», утвержденные приказом Минрегиона РФ от 10.10.2007г. № 99.

4.2.     Период реализации инвестиционной программы - 2010-2015 г.г.

4.3. Инвестиционная программа должна согласовываться с предыдущими и текущими инвестиционными и производственными программами в целях исключения возможного двойного учета реализуемых мероприятий в рамках различных программ.

4.4. Структура инвестиционной программы:

- цели и задачи инвестиционной программы;

- план технических мероприятий, направленных на реализацию целей инвестиционной программы, и объемы необходимого финансирования с разбивкой по годам и мероприятиям с указанием источников финансирования (источники должны гарантировать своевременность инвестиций в необходимом объеме).

4.5. Перечень мероприятий в инвестиционной программе, сроки и объемы их реализации должны соответствовать Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Балаково на 2010-2025 г.г. согласно приложению к техническому заданию по разработке инвестиционной программы МУП «Балаково-Водоканал» по водоснабжению.

4.6. Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определяются на основе:

- укрупненных показателей стоимости строительства и модернизации;

- действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные и территориальные единичные расценки и другие);

- цен и предложений предприятий-производителей (поставщиков);

- утвержденных индексов-дефляторов.

Финансовые потребности включают весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы:

-проектно-изыскательские работы;

- приобретение материалов и оборудования;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- пусконаладочные работы;

- проведение регистрации объектов;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.).

4.7. К инвестиционной программе прилагаются следующие документы:

- пояснительная записка;

- схемы и чертежи, отражающие техническое состояние на начало и конец реализации инвестиционной программы;

- расчет финансовых потребностей с приложением обосновывающих документов;

- документы, обосновывающие процентную ставку за пользование привлеченными средствами в случае необходимости;

- план привлечения и возврата заемных средств с отдельным указанием возврата заемных средств и платежей за их использование;

- расчет показателей экономической эффективности инвестиционной программы (срок окупаемости, прогнозная величина тарифа на услуги водоснабжения и т.д.);

- расчет надбавки к тарифу и тарифа на подключение (расчет производится с учетом суммы налога на прибыль, размера платы за привлечение кредитных средств).

4.8. Инвестиционная программа должна содержать источники финансирования по каждому мероприятию.

4.9. Стоимость мероприятий должна приводиться в ценах соответствующих году реализации мероприятий.

5. Прочие условия

МУП «Балаково-Водоканал» необходимо подготовить проект инвестиционного договора в целях развития системы водоснабжения (водозаборные и очистные сооружения) города Балаково. В договоре должны быть отражены следующие основные положения:

- цели реализации инвестиционной программы МУП «Балаково-Водоканал» по развитию системы водоснабжения города Балаково, выраженные в виде целевых индикаторов;

- мероприятия по строительству и модернизации системы водоснабжения города Балаково, включенные в инвестиционную программу;

- размер финансовых потребностей, необходимых для реализации указанных мероприятий;

- размер надбавки к тарифу и тарифа на подключение;

- порядок и условия внесения изменений в договор, в утвержденную инвестиционную программу, пересмотра установленных надбавки к тарифу и тарифа на подключение;

- права собственности на модернизируемые и строящиеся системы водоснабжения города Балаково, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Порядок внесения изменений в техническое задание

6.1. Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе Главы администрации города Балаково или по инициативе МУП «Балаково-Водоканал».

6.2.  Основаниями для пересмотра (внесения изменений) в утвержденное техническое задание могут быть:

- принятие или внесение изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Балаково на 2010-2025 гг.;

- принятие или внесение изменений в программы социально-экономического развития города Балаково и иные программы, влияющие на изменение условий технического задания;

- вынесение органом регулирования решения о недоступности для потребителей товаров и услуг МУП «Балаково-Водоканал» с учетом надбавки к тарифу и тарифа на подключение, предлагаемых организацией для реализации инвестиционной программы;

- объективные изменения условий деятельности МУП «Балаково-Водоканал», влияющие на стоимость услуг водоснабжения, и невозможности пересмотра надбавки к тарифу и (или) тарифа на подключение;

- внесение дополнительных и (или) исключение принятых при утверждении технического задания подключаемых к системам коммунальной инфраструктуры строящихся объектов, а также перечня земельных участков, обеспечиваемых инженерной инфраструктурой;

- изменение основных характеристик планируемых к подключению объектов.

6.3. Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться не чаще одного раза в год.

6.4. В случае если пересмотр технического задания осуществляется по инициативе МУП «Балаково-Водоканал», заявление о необходимости пересмотра, направляемое Главе администрации города Балаково, должно сопровождаться обоснованием причин пересмотра (внесения изменений) с приложением необходимых документов.

  - Решение о пересмотре (внесении изменений) в техническое задание будет доведено до МУП «Балаково-Водоканал» в недельный срок со дня его принятия.

Глава администрации

муниципального образования

город Балаково					         О.Г. Мазунина

Приложение

к техническому заданию

по разработке инвестиционной программы

МУП «Балаково-Водоканал»

по водоснабжению на период 2010-2015г.г.

Перечень мероприятий по инвестиционной программе МУП «Балаково-Водоканал» по водоснабжению на период 2010-2015г.г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Цели мероприятия | Реализация мероприятий по годам, в установленных единицах измерения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | всего |
| 1. | Мероприятия по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство 1 очереди подземного водозабора в с. Матвеевка мощностью 2400 куб.м./час | ед. | Повышение надежности системы водоснабжения потребителей Центральной и Заканальной частей города Балаково | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |
| 1.2. | Строительство водопровода от насосной станции 1 подъема (тело Саратовской ГЭС) до очистных сооружений водопровода Ø600-800мм | пог.м. | Повышение надежности системы водоснабжения потребителей города Балаково | - | 700 | 700 | - | - | - |  |
| 1.3. | Модернизация водопроводного дюкера от микрорайона «Больничный городок» через судоходный канал 2Ø500мм | пог.м. | Повышение надежности системы водоснабжения потребителей Заканального района города Балаково | 138 | 412 | - | - | - | - |  |
| 1.4. | Строительство водопровода от насосной станции 2 подъема до повысительной насосной станции с дюкером через судоходный канал Ø800мм | пог.м. | Повышение надежности системы водоснабжения потребителей Заканального и Центрального районов города Балаково | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | - |  |
| 1.5. | Модернизация водопровода по ул. Харьковской (от ул. Вольская до ул. Рабочая) с увеличением пропускной способности Ø600 мм | пог.м. | Повышение надежности системы водоснабжения потребителей Островной части города Балаково | - | 500 | 500 |  | - | - |  |
| 1.6. | Модернизация водопровода по ул. Минской (от ул. Комарова до ул. Набережная Леонова) с увеличением пропускной способности Ø500 мм | пог.м. | Повышение надежности системы водоснабжения потребителей Заканального района города Балаково | - | 250 | 250 | 250 | - | - |  |
| 1.7. | Модернизация водопровода по пр. Героев (от ул. Трнавская до Саратовского шоссе) с увеличением пропускной способности Ø500 мм | пог.м. | Повышение надежности системы водоснабжения потребителей Центрального района города Балаково | - | - | 250 | 250 | 250 | 250 |  |
| 1.8. | Модернизация водопровода по ул. Телевизионная (от ул. Степная до Саратовского шоссе) с увеличением пропускной способности Ø500 мм | пог.м. | Повышение надежности системы водоснабжения потребителей Центрального района города Балаково | - | - | - | 350 | 350 |  |  |
| 1.9. | Модернизация водопровода по ул. 30 лет Победы (от ул. Набережная Леонова до Саратовского шоссе) с увеличением пропускной способности Ø500 мм | пог.м. | Повышение надежности системы водоснабжения потребителей Центрального района города Балаково | - | - | - | - | 400 | 400 |  |
| 1.10. | Модернизация водопровода по пр. Энергетиков (от ул. 30 лет Победы до пр. Героев) с увеличением пропускной способности Ø500 мм | пог.м. | Повышение надежности системы водоснабжения потребителей Центрального района города Балаково | - | - | - | - | - | 580 |  |
| 1.11. | Модернизация участков водопровода | пог.м. | Повышение надежности системы водоснабжения потребителей города Балаково | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.12. | Монтаж установок электрохимического синтеза оксидантов для очистки воды "Аквахлор" | ед. | Повышение надежности системы водоснабжения потребителей города Балаково | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Итого, в том числе: | Тыс. руб. |  | 16 197 | 40 382 | 39 847 | 29 048 | 31 185 | 16 600 | 173259 |
|  | Собственные средства | Тыс. руб. |  | 2 000 | 2 979 | 5 114 | 7 225 | 8 773 | 10 517 | 36608 |
|  | Финансовые средства, обеспечиваемые надбавкой к тарифам | Тыс. руб. |  | 14 197 | 37 403 | 34 733 | 21 823 | 22 412 | 6 083 | 136651 |
| 2. | Мероприятия по новому строительству объектов инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство 1 очереди подземного водозабора в с. Матвеевка мощностью 2400 куб.м./час | ед. | Подключение объектов нового строительства в микрорайонах 21,22, 3 Г, жилых домов №№ 1,2,35 по ул. 30 лет Победы города Балаково | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |
| 2.2 | Модернизация водопроводного дюкера от микрорайона "Больничный городок" через судоходный канал 2Ø500мм | пог.м. | Подключение объектов нового строительства в микрорайоне 3 Г города Балаково | 138 | 412 | - | - | - | - |  |
| 2.3 | Строительство водопровода от насосной станции 2 подъема до повысительной насосной станции с дюкером через судоходный канал Ø800мм | пог.м. | Подключение объектов нового строительства в микрорайонах 21,22, 3 Г, жилых домов №№ 1,2,35 по ул. 30 лет Победы города Балаково | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | - |  |
| 2.4 | Строительство водопровода Ø250мм | пог.м. | Подключение объектов нового строительства в микрорайоне 3 Г города Балаково | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |  |
| 2.5 | Строительство водопровода Ø250мм | пог.м. | Подключение объектов нового строительства в микрорайонах 21,22 города Балаково | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |
| 2.6 | Модернизация водопровода по ул. Минской (от ул. Комарова до ул. Набережная Леонова) с увеличением пропускной способности Ø500 мм | пог.м. | Подключение объектов нового строительства в микрорайоне 3 Г города Балаково | - | 250 | 250 | 250 | - | - |  |
| 2.7 | Модернизация водопровода по пр. Героев (от ул. Трнавская до Саратовского шоссе) с увеличением пропускной способности Ø500 мм | пог.м. | Подключение объектов нового строительства в микрорайонах 21,22, жилых домов №№ 1,2,35 по ул. 30 лет Победы города Балаково | - | - | 250 | 250 | 250 | 250 |  |
| 2.8 | Модернизация водопровода по ул. Телевизионная (от ул. Степная до Саратовского шоссе) с увеличением пропускной способности Ø500 мм | пог.м. | Подключение объектов нового строительства в микрорайонах 21,22, жилых домов №№ 1,2,35 по ул. 30 лет Победы города Балаково | - | - | - | 350 | 350 | - |  |
| 2.9 | Модернизация водопровода по ул. 30 лет Победы (от ул. Набережная Леонова до Саратовского шоссе) с увеличением пропускной способности Ø500 мм | пог.м. | Подключение объектов нового строительства в микрорайонах 21,22, жилых домов №№ 1,2,35 по ул. 30 лет Победы города Балаково | - | - | - | - | 400 | 400 |  |
| 2.10 | Модернизация водопровода по пр. Энергетиков (от ул. 30 лет Победы до пр. Героев) с увеличением пропускной способности Ø500 мм | пог.м. | Подключение объектов нового строительства в микрорайонах 21,22, жилых домов №№ 1,2,35 по ул. 30 лет Победы города Балаково | - | - | - | - | - | 580 |  |
|  | Итого, в том числе: | Тыс. руб. |  | 9 402 | 10 649 | 17 133 | 31 510 | 35 708 | 34 284 | 138686 |
|  | Финансовые средства, обеспечиваемые тарифом на подключение | Тыс. руб. |  | 9 402 | 10 649 | 17 133 | 31 510 | 35 708 | 34 284 | 138686 |

## Приложение № 2

к постановлению администрации

муниципального образования

город Балаково

от 28 марта 2011г. № 283

## Техническое задание по разработке инвестиционной программы МУП «Балаково-Водоканал» по водоотведению и очистке сточных вод на период 2010-2015г.г.

1. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы.

1.1. Основная цель разработки и реализации инвестиционной программы МУП «Балаково-Водоканал» - реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Балаково на 2010-2025 гг.

1.2. Разработка и последующая реализация инвестиционной программы должны обеспечить повышение надежности, качества и безопасности водоотведения и очистки сточных вод, снижение аварийности и износа, увеличение пропускной способности и возможность подключения объектов нового строительства (п. 1.4. технического задания).

1.3. В результате реализации инвестиционной программы должны быть достигнуты следующие значения целевых индикаторов:

- снижение количества аварий в системе водоотведения до 0,114 ед./км;

- снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене, до 71,8 %;

- индекс нового строительства в размере 0,015;

- обеспечение индекса замены канализационных сетей до 0,9 %;

- обеспечение индекса замены оборудования канализационных насосных станций в размере 34,8 %.

1.4. За период реализации разрабатываемой инвестиционной программы обеспечить подключение новых потребителей со стороны МУП «Балаково-Водоканал» в объеме 544,10 куб.м/час:

- многоквартирные дома, ул. 30 лет Победы, № 1, 2 (подключаемая нагрузка 14,73 куб.м/час);

- многоквартирные дома, ул. 30 лет Победы, № 35 (подключаемая нагрузка 18,12 куб.м/час);

- микрорайон 21, 22 (подключаемая нагрузка 380,58 куб.м/час);

- микрорайон 3 «Г»  (подключаемая нагрузка 130,67 куб.м/час).

2. Срок разработки инвестиционной программы

Разработанный проект инвестиционной программы и соответствующих документов предоставляется в орган регулирования в течение трех месяцев после утверждения технического задания.

3. Разработчик – МУП «Балаково-Водоканал».

4. Требования к инвестиционной программе.

4.1. Инвестиционная программа разрабатывается в соответствии со следующими документами:

- Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- «Основы ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», утвержденные постановлением Правительства РФ от 14.07.2008  № 520;

- «Методические рекомендации по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», утвержденные приказом Минрегиона РФ от 10.10.2007 № 99.

4.2. Период реализации инвестиционной программы - 2010-2015 гг.

4.3. Инвестиционная программа должна согласовываться с предыдущими и текущими инвестиционными и производственными программами в целях исключения возможного двойного учета реализуемых мероприятий в рамках различных программ.

4.4. Структура инвестиционной программы:

- цели и задачи инвестиционной программы;

- план технических мероприятий, направленных на реализацию целей инвестиционной программы, и объемы необходимого финансирования с разбивкой по годам и мероприятиям с указанием источников финансирования (источники должны гарантировать своевременность инвестиций в необходимом объеме).

4.5. Перечень мероприятий в инвестиционной программе, сроки и объемы их реализации должны соответствовать Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Балаково на 2010-2025г.г. согласно приложению к техническому заданию по разработке инвестиционной программы МУП «Балаково-Водоканал» по водоотведению и очистке сточных вод.

4.6. Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определяются на основе:

- укрупненных показателей стоимости строительства и модернизации;

- действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные и территориальные единичные расценки и другие);

- цен и предложений предприятий-производителей (поставщиков);

- утвержденных индексов-дефляторов.

Финансовые потребности включают весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы:

- проектно-изыскательские работы;

- приобретение материалов и оборудования;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- пусконаладочные работы;

- проведение регистрации объектов;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.).

4.7. К инвестиционной программе прилагаются следующие документы:

- пояснительная записка;

- схемы и чертежи, отражающие техническое состояние на начало и конец реализации инвестиционной программы;

- расчет финансовых потребностей с приложением обосновывающих документов;

- документы, обосновывающие процентную ставку за пользование привлеченными средствами в случае необходимости;

- план привлечения и возврата заемных средств с отдельным указанием возврата заемных средств и платежей за их использование;

- расчет показателей экономической эффективности инвестиционной программы (срок окупаемости, прогнозная величина тарифа на услуги водоотведения и очистки сточных вод и т.д.);

- расчет надбавки к тарифу и тарифа на подключение (расчет производится с учетом суммы налога на прибыль, размера платы за привлечение кредитных средств).

4.8. Инвестиционная программа должна содержать источники финансирования по каждому мероприятию.

4.9. Стоимость мероприятий должна приводиться в ценах соответствующих году реализации мероприятий.

5. Прочие условия

МУП «Балаково-Водоканал» необходимо подготовить проект инвестиционного договора в целях развития системы водоотведения и очистки сточных вод (очистные сооружения) города Балаково. В договоре должны быть отражены следующие основные положения:

- цели реализации инвестиционной программы МУП «Балаково-Водоканал» по развитию системы водоотведения и очистки сточных вод города Балаково, выраженные в виде целевых индикаторов;

- мероприятия по строительству и модернизации системы водоотведения и очистки сточных вод города Балаково, включенные в инвестиционную программу;

- размер финансовых потребностей, необходимых для реализации указанных мероприятий;

- размер надбавки к тарифу и тарифа на подключение;

- порядок и условия внесения изменений в договор, в утвержденную инвестиционную программу, пересмотра установленных надбавки к тарифу и тарифа на подключение;

- права собственности на модернизируемые и строящиеся системы водоотведения и очистки сточных вод города Балаково, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Порядок внесения изменений в техническое задание

6.1. Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе Главы администрации города Балаково или по инициативе МУП «Балаково-Водоканал».

6.2. Основаниями для пересмотра (внесения изменений) в утвержденное техническое задание могут быть:

- принятие или внесение изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Балаково на 2010-2025 гг.;

- принятие или внесение изменений в программы социально-экономического развития города Балаково и иные программы, влияющие на изменение условий технического задания;

- вынесение органом регулирования решения о недоступности для потребителей товаров и услуг МУП «Балаково-Водоканал» с учетом надбавки к тарифу и тарифа на подключение, предлагаемых организацией для реализации инвестиционной программы;

- объективные изменения условий деятельности МУП «Балаково-Водоканал», влияющие на стоимость услуг очистки сточных вод, и невозможности пересмотра надбавки к тарифу на и (или) тарифа на подключение;

- внесение дополнительных и (или) исключение принятых при утверждении технического задания подключаемых к системам коммунальной инфраструктуры строящихся объектов, а также перечня земельных участков, обеспечиваемых инженерной инфраструктурой.

6.3. Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться не чаще одного раза в год.

6.4. В случае если пересмотр технического задания осуществляется по инициативе МУП «Балаково-Водоканал», заявление о необходимости пересмотра, направляемое Главе администрации города Балаково, должно сопровождаться обоснованием причин пересмотра (внесения изменений) с приложением необходимых документов.

  - Решение о пересмотре (внесении изменений) в техническое задание будет доведено до МУП «Балаково-Водоканал» в недельный срок со дня его принятия.

Глава администрации

муниципального образования

город Балаково 					            О.Г. Мазунина

Приложение

к техническому заданию

по разработке инвестиционной

программы МУП «Балаково-Водоканал»

по водоотведению и очистке

сточных вод на период 2010-2015г.г.

Перечень мероприятий по инвестиционной программе МУП «Балаково-Водоканал» по водоотведению и очистке сточных вод на период 2010-2015г.г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Цели мероприятия | Реализация мероприятий по годам, в установленных единицах измерения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | всего |
| 1. | Мероприятия по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Модернизация очистных сооружений канализации до мощности 4963 куб.м./час | ед. | Улучшение экологической ситуации, повышение качества очистки сточных вод, снижение нагрузки существующей системы очистки стоков города Балаково | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |  |
| 1.2. | Модернизация напорного коллектора от камеры переключения до очистных сооружений канализации Ø900мм | пог.м. | Повышение надежности системы водоотведения потребителей города Балаково | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |  |
| 1.3. | Строительство самотечного коллектора по ул. Вокзальная (от ул. Набережная Леонова до Саратовского шоссе) Ø1200мм | пог.м. | Повышение надежности системы водоотведения потребителей Центрального и Заканального районов города Балаково | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |
| 1.4. | Монтаж установок электрохимического синтеза оксидантов для очистки сточных вод "Аквахлор" | ед. | Повышение надежности системы водоотведения потребителей города Балаково | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.5. | Модернизация КНС (Космос, по ул. Титова) | ед. | Повышение надежности системы водоотведения потребителей Островного района города Балаково | - | 1 | - | - | - | - |  |
| 1.6. | Модернизация КНС (в районе ж/д вокзала) | ед. | Повышение надежности системы водоотведения потребителей Заканального района города Балаково | - | - | 1 | - | - | - |  |
| 1.7. | Модернизация КНС (Шлюзы, ул. Титова) | ед. | Повышение надежности системы водоотведения потребителей Островного района города Балаково | - | - | - | 1 | - | - |  |
|  | Модернизация КНС (3 мкр-наб. Леонова) | ед. | Повышение надежности системы водоотведения потребителей Заканального района города Балаково | - | - | - | - | 1 | - |  |
|  | Модернизация КНС (4мкр-ул. Комарова) | ед. | Повышение надежности системы водоотведения потребителей Заканального района города Балаково | - | - | - | - | - | 1 |  |
| 1.10. | Модернизация КНС (м-н "Больничный городок") | ед. | Повышение надежности системы водоотведения потребителей Островного района города Балаково | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.11. | Модернизация КНС (4Б мкр-ул. Шевченко) | ед. | Повышение надежности системы водоотведения потребителей Заканального района города Балаково | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.12. | Модернизация КНС (ул. Чапаева-ул. Комсомольская) | ед. | Повышение надежности системы водоотведения потребителей Островного района города Балаково | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.13. | Модернизация КНС (ул. Рабочая) | ед. | Повышение надежности системы водоотведения потребителей Островного района города Балаково | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.14. | Модернизация ГНС-1 (ул. 30 лет Победы) | ед. | Повышение надежности системы водоотведения потребителей города Балаково | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.15. | Модернизация КНС (4В микр-ул. Шевченко) | ед. | Повышение надежности системы водоотведения потребителей Заканального района города Балаково | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.16. | Модернизация ГНС-2 (Промзона) | ед. | Повышение надежности системы водоотведения потребителей Заканального района города Балаково | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.17. | Модернизация КНС (ул. Братьев Захаровых) | ед. | Повышение надежности системы водоотведения потребителей Островного района города Балаково | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.18. | Модернизация КНС (профилакторий Саргэсстрой) | ед. | Повышение надежности системы водоотведения потребителей Островного района города Балаково | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.19. | Модернизация участков канализационных сетей | пог.м. | Повышение надежности системы водоотведения потребителей города Балаково |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого, в том числе: | Тыс. руб. |  | 11 453 | 16 304 | 21 847 | 21 818 | 18 323 | 18 605 | 108350 |
|  | Собственные средства | Тыс. руб. |  | 500 | 1 041 | 2 053 | 3 518 | 4 914 | 5 773 | 17799 |
|  | Финансовые средства, обеспечиваемые надбавкой к тарифам | Тыс. руб. |  | 10 953 | 15 263 | 19 794 | 18 300 | 13 409 | 12 832 | 90551 |
| 2. | Мероприятия по новому строительству объектов инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Модернизация очистных сооружений канализации до мощности 4963 куб.м./час | ед. | Подключение объектов нового строительства в городе Балаково | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |  |
| 2.2 | Строительство самотечного коллектора по ул. Вокзальная (от ул. Набережная Леонова до Саратовского шоссе) Ø1200мм | пог.м. | Подключение объектов нового строительства в городе Балаково | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |
| 2.3 | Строительство самотечных коллекторов Ø300мм | пог.м. | Подключение объектов нового строительства в микрорайоне 3 Г города Балаково | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |  |
| 2.4 | Строительство самотечных коллекторов Ø300мм | пог.м. | Подключение объектов нового строительства в микрорайонах 21,22 города Балаково | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |
|  | Итого, в том числе: | Тыс. руб. |  | 6 367 | 6 774 | 10 534 | 11 356 | 15 995 | 15 940 | 66966 |
|  | Финансовые средства, обеспечиваемые тарифом на подключение | Тыс. руб. |  | 6 367 | 6 774 | 10 534 | 11 356 | 15 995 | 15 940 | 66966 |

## Приложение № 3

к постановлению администрации

муниципального образования

город Балаково

от 28 марта 2011г. № 283

## Техническое  задание по разработке инвестиционной программы ОАО «Волжская ТГК» на период 2010-2015г.г.

1. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы.

1.1. Основная цель разработки и реализации инвестиционной программы ОАО «Волжская ТГК», в части структурных подразделений, «Балаковская ТЭЦ-4» и «Территориальное управление по теплоснабжению г.Балаково» -  реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  города Балаково на 2010-2025 гг.

1.2. Разработка и последующая реализация инвестиционной программы должны обеспечить повышение надежности, качества и безопасности теплоснабжения потребителей, возможность подключения объектов нового строительства (п. 1.4. технического задания).

1.3. В результате реализации инвестиционной программы должны быть достигнуты следующие значения целевых индикаторов:

- обеспечение возможности подключения нагрузки объектов капитального строительства 56,8 Гкал/час;

- увеличение располагаемой мощности на 192 Гкал/час;

- индекс замены сетевых насосов – 28,6 %;

- индекс нового строительства – 0,01 ед.;

- нормализация гидравлического режима, увеличение располагаемого напора на ЦТП до 22 м.в.ст.

  - За период реализации разрабатываемой инвестиционной программы должны быть подключены к системе теплоснабжения следующие объекты нового строительства:

- многоквартирные дома, ул. 30 лет Победы, №1, 2 (подключаемая нагрузка 0,18 Гкал/ч);

- многоквартирные дома, ул. 30 лет Победы, №35 (подключаемая нагрузка 2,1 Гкал/ч);

- микрорайон 21, 22   (подключаемая нагрузка 40,6 Гкал/ч);

- микрорайон 3 «Г»    (подключаемая нагрузка 13,9 Гкал/ч).

2. Срок разработки инвестиционной программы

Разработанный проект инвестиционной программы и соответствующих документов предоставляется в орган регулирования в течение трех месяцев после утверждения технического задания.

3. Разработчик – ОАО «Волжская ТГК» г. Балаково.

4. Требования к инвестиционной программе.

4.1. Инвестиционная программа разрабатывается в соответствии со следующими документами:

- Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- «Основы ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», утвержденные постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 № 520;

- «Правила финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса – производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения», утвержденные постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 № 464.

- «Методические рекомендации по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», утвержденные приказом Минрегиона РФ от 10.10.2007 № 99.

4.2.Период реализации инвестиционной программы - 2010-2015 гг.

4.3. Инвестиционная программа должна согласовываться с предыдущими и текущими инвестиционными и производственными программами, при их наличии, в целях исключения возможного двойного учета реализуемых мероприятий в рамках различных программ.

4.4. Структура инвестиционной программы:

- цели и задачи инвестиционной программы;

- план технических мероприятий, направленных на реализацию целей инвестиционной программы, и объемы необходимого финансирования с разбивкой по годам и мероприятиям с указанием источников финансирования (источники должны гарантировать своевременность инвестиций в необходимом объеме).

4.5. Перечень мероприятий в инвестиционной программе, сроки и объемы их реализации должны соответствовать Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Балаково на 2010-2025 гг. согласно приложению к техническому заданию по разработке инвестиционной программы ОАО «Волжская ТГК» на период 2010-2015г.г.

4.6. Инвестиционная программа содержит источники финансирования по каждому мероприятию. Стоимость мероприятий приводится в ценах соответствующих году реализации мероприятий.

4.7. Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определяются на основе:

- укрупненных показателей стоимости строительства и модернизации;

- действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные и территориальные единичные расценки и другие);

- цен и предложений предприятий-производителей (поставщиков);

- утвержденных индексов-дефляторов.

В финансовые потребности включают весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы:

- проектно-изыскательские работы;

- приобретение материалов и оборудования;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- пусконаладочные работы;

- проведение регистрации объектов;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.).

4.8. К инвестиционной программе должны прилагаться следующие документы:

- пояснительная записка;

- схемы и чертежи, отражающие техническое состояние на начало и конец реализации инвестиционной программы;

- расчет финансовых потребностей с приложением обосновывающих документов;

- документы, обосновывающие процентную ставку за пользование привлеченными средствами в случае необходимости;

- план привлечения и возврата заемных средств с отдельным указанием возврата заемных средств и платежей за их использование;

- расчет показателей экономической эффективности инвестиционной программы (срок окупаемости, прогнозная величина тарифа на услуги по передаче тепловой энергии и т.д.);

- расчет надбавок к тарифу и тарифов на подключение раздельно по производству и передаче тепловой энергии (расчет производится с учетом суммы налога на прибыль, размера платы за привлечение кредитных средств).

5. Прочие условия

ОАО «Волжская ТГК» г. Балаково необходимо подготовить проект инвестиционного договора в целях развития системы теплоснабжения города Балаково. В договоре должны быть отражены следующие основные положения:

- цели реализации инвестиционной программы ОАО «Волжская ТГК» по развитию системы теплоснабжения города Балаково, выраженные в виде целевых индикаторов;

- мероприятия по строительству и модернизации системы теплоснабжения города Балаково, включенные в инвестиционную программу;

- размер финансовых потребностей, необходимых для реализации указанных мероприятий;

- размер надбавки к тарифу и тарифа на подключение;

- порядок и условия внесения изменений в договор, в утвержденную инвестиционную программу, пересмотра установленных надбавки к тарифу и тарифа на подключение;

- права собственности на модернизируемые и строящиеся системы теплоснабжения города Балаково, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Порядок внесения изменений в техническое задание

6.1. Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе Главы администрации города Балаково или по инициативе ОАО «Волжская ТГК».

6.2.  Основаниями для пересмотра (внесения изменений) в утвержденное техническое задание могут быть:

- принятие или внесение изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Балаково на 2010-2025 гг.;

- принятие или внесение изменений в программы социально-экономического развития города Балаково и иные программы, влияющие на изменение условий технического задания;

- вынесение органом регулирования решения о недоступности для потребителей товаров и услуг ОАО «Волжская ТГК» с учетом надбавки к тарифу и тарифа на подключение, предлагаемых организацией для реализации инвестиционной программы;

- объективные изменения условий деятельности ОАО «Волжская ТГК», влияющие на стоимость услуг по производству тепловой энергии, и невозможности пересмотра надбавки к тарифу на и (или) тарифа на подключение;

- внесение дополнительных и (или) исключение принятых при утверждении технического задания подключаемых к системам коммунальной инфраструктуры строящихся объектов, а также перечня земельных участков, обеспечиваемых инженерной инфраструктурой;

- изменение основных характеристик подключаемых объектов (нагрузки, источник теплоснабжения и т.п.).

6.3. Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться не чаще одного раза в год.

6.4. В случае если пересмотр технического задания осуществляется по инициативе ОАО «Волжская ТГК», заявление о необходимости пересмотра, направляемое Главе администрации города Балаково, должно сопровождаться обоснованием причин пересмотра (внесения изменений) с приложением необходимых документов.

  - Решение о пересмотре (внесении изменений) в техническое задание будет доведено ОАО «Волжская ТГК» в недельный срок со дня его принятия.

Глава администрации

муниципального образования

город Балаково                                                                              О.Г. Мазунина

Приложение

к техническому заданию

по разработке инвестиционной программы

ОАО «Волжская ТГК»

на период 2010-2015г.г.

Перечень мероприятий по инвестиционной программе ОАО «Волжская ТГК» на период 2010-2015гг.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Цели мероприятия | Реализация мероприятий по годам, в установленных единицах измерения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | всего |
| 1. | Балаковская ТЭЦ-4 ОАО "ВТГК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятия по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Модернизация коллектора сетевой воды после основных подогревателей турбоагрегатов № 5и 6 с увеличением диаметра с Ду=600 мм до Ду=800 мм | пог.м. | Повышение надежности и качества теплоснабжения, обеспечение устойчивости функционирования тепловывода Ду=900 мм | 150 | - | - | - | - | - |  |
| 1.1.2. | Установка пиковых подогревателей на турбоагрегате № 7 суммарной теплопроизводительностью 72 Гкал/ч | подогреватель | Повышение надежности и качества теплоснабжения, обеспечение функционирования тепловывода Ду=900 мм при аварии на турбоагрегатах № 4, 5 или 6, обеспечение работы теплосети по установленному температурному графику, увеличение максимальной мощности ТЭЦ на 72 Гкал/ч | - | 1 | 1 | - | - | - |  |
|  | Итого, в том числе: | тыс. руб. |  | 22544 | 10495 | 11177 | - | - | - | 44216 |
|  | Финансовые средства, обеспечиваемые надбавкой к тарифам | тыс. руб. |  | 22544 | 10495 | 11177 | - | - | - | 44216 |
|  | Средства бюджетов | тыс. руб. |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2. | Мероприятия по новому строительству объектов инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Замена сетевых насосов первого контура и установка группы насосов первого подъема | насос | Увеличение объема отпуска тепловой энергии для нужд потребителей г. Балаково на 120 Гкал/час. Подключение к системе централизованного теплоснабжения объектов нового строительства: мкр. 21, мкр. 22 | - | - | - | 3 | - | - |  |
| 1.2.2. | Замена сетевых насосов первого контура и установка группы насосов второго подъема | насос |  | - | - | - | - | 3 | - |  |
|  | Итого, в том числе: | тыс. руб. |  | - | - | - | 15 669 | 16 781 | - | 32450 |
|  | Финансовые средства, обеспечиваемые тарифом на подключение | тыс. руб. |  | - | - | - | 15 669 | 16 781 | - | 32450 |
| 2. | «Территориальное управление по теплоснабжению в г. Балаково» ОАО "ВТГК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятия по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Модернизация участка трубопровода от ТК «8/14» до ТК «6/6» по ул. Пионерская с увеличением диаметра с Ду=400 мм до Ду=500 мм | пог.м. в 2х трубном исчислении | Повышение надежности и качества теплоснабжения, обеспечение нормализации гидравлического режима | - | 750 | - | - | - | - |  |
| 2.1.2. | Модернизация участка тепловой сети от ТК «6/7» до ТК «6/8» по ул. Факел Социализма с увеличением диаметра с Ду=600 мм до Ду=700 мм | пог.м. в 2х трубном исчислении | Повышение надежности и качества теплоснабжения, обеспечение нормализации гидравлического режима | - | - | - | 50 | - | - |  |
| 2.1.3. | Модернизация участка тепловой сети от ТК «6/1» до ТК «6/5» по ул. Факел Социализма с увеличением диаметра с Ду=600 мм до Ду=700 мм | пог.м. в 2х трубном исчислении | Повышение надежности и качества теплоснабжения, обеспечение нормализации гидравлического режима | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.4. | Замена сетевых насосов с установкой частотного регулирования в ЦТП № 1, 2, 7, 14. 16, 17, 43-49, 51, 53, 58 | насос | Снижение расходов на ремонт, на электроэнергию на 20-30 % | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1.5. | Замена водоводяных подогревателей на подогреватели с профилированными трубами в ЦТП № 20, 22, 32, 43, 44. 45, 46 | секций | Повышение качества и надежности теплоснабжения, снижение расходов на текущий ремонт, снижение количества секций с учетом роста коэффициента теплопередачи на 65 % | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Итого, в том числе: | тыс. руб. |  | - | 51 705 | - | 8 848 | - | - | 60553 |
|  | Финансовые средства, обеспечиваемые надбавкой к тарифам | тыс. руб. |  | - | 51 705 | - | 8 848 | - | - | 60553 |
|  | Средства бюджетов | тыс. руб. |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2. | Мероприятия по подключению объектов капитального строительства к системе теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Строительство тепловых сетей в ППУ-изоляции (Ду=40-100 мм) | пог.м. в 2х трубном исчислении | Подключение к системе централизованного теплоснабжения объектов нового строительства многоквартирные дома по ул. 30 лет Победы, № 1, 2, 35, мкр. 3 "Г", 21, 22 | 20 | 140 | 120 | 120 | 120 | 120 |  |
| 2.2.2. | Строительство тепловых сетей в ППУ-изоляции (Ду=125-200 мм) | пог.м. в 2х трубном исчислении | Подключение к системе централизованного теплоснабжения объектов нового строительства многоквартирные дома по ул. 30 лет Победы, № 1, 2, 35, мкр. 3 "Г", 21, 22 | - | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 |  |
| 2.2.3. | Строительство тепловых сетей в ППУ-изоляции (Ду=250-300 мм) | пог.м. в 2х трубном исчислении | Подключение к системе централизованного теплоснабжения объектов нового строительства многоквартирные дома по ул. 30 лет Победы, № 1, 2, 35, мкр. 3 "Г", 21, 22 | - | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |
|  | Итого, в том числе: | тыс. руб. |  | 229 | 5 089 | 4 615 | 4 975 | 5 329 | 5 638 | 25875 |
|  | Финансовые средства, обеспечиваемые тарифом на подключение | тыс. руб. |  | 229 | 5 089 | 4 615 | 4 975 | 5 329 | 5 638 | 25875 |
|  | Средства бюджетов | тыс. руб. |  | - | - | - | - | - | - |  |

## Приложение № 4

к постановлению администрации

муниципального образования

город Балаково

от 28 марта 2011г. № 283

## Техническое задание по разработке инвестиционной программы МУП «Районные коммунальные сети» (МУП «РКС») на период 2010-2015гг.

1. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы.

1.1. Основная цель разработки и реализации инвестиционной программы МУП «РКС» - реализация Программы комплексного развития систем коммунальной города Балаково на 2010-2025 гг.

1.2. Разработка и последующая реализация инвестиционной программы должны обеспечить повышение надежности, качества и безопасности теплоснабжения потребителей, снижение аварийности и износа.

1.3. В результате реализации инвестиционной программы должны быть достигнуты следующие значения целевых индикаторов:

- снижение доли сетей, отслуживших нормативный срок службы, до 66 %;

- индекс замены тепловых сетей – 26 %;

- индекс замены котлов – 100 %;

- снижение удельного расхода топлива до 135-140 куб.м./Гкал выработанной тепловой энергии.

1.4. За период реализации разрабатываемой инвестиционной программы подключение новых потребителей не планируется.

2. Срок разработки инвестиционной программы

Разработанный проект инвестиционной программы и соответствующих документов предоставляется в орган регулирования в течение трех месяцев после утверждения технического задания.

3. Разработчик – МУП «РКС»

4. Требования к инвестиционной программе.

  - Инвестиционная программа разрабатывается в соответствии со следующими документами:

- Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- «Основы ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», утвержденные постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 № 520;

- «Правила финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса – производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения», утвержденные постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 № 464.

- «Методические рекомендации по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», утвержденные приказом Минрегиона РФ от 10.10.2007 № 99.

4.2.     Период реализации инвестиционной программы - 2010-2015 гг.

4.3. Инвестиционная программа должна согласовываться с предыдущими и текущими инвестиционными и производственными программами в целях исключения возможного двойного учета реализуемых мероприятий в рамках различных программ.

4.4. Структура инвестиционной программы:

- цели и задачи инвестиционной программы;

- план технических мероприятий, направленных на реализацию целей инвестиционной программы, и объемы необходимого финансирования с разбивкой по годам и мероприятиям с указанием источников финансирования (источники должны гарантировать своевременность инвестиций в необходимом объеме).

4.5. Перечень мероприятий в инвестиционной программе, сроки и объемы их реализации должны соответствовать Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Балаково на 2010-2025гг. согласно приложению к техническому заданию по разработке инвестиционной программы МУП «РКС».

4.6. Инвестиционная программа содержит источники финансирования по каждому мероприятию. Стоимость мероприятий приводится в ценах соответствующих году реализации мероприятий.

4.7. Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определяются на основе:

- укрупненных показателей стоимости строительства и модернизации;

- действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные и территориальные единичные расценки и другие);

- цен и предложений предприятий-производителей (поставщиков);

- утвержденных индексов-дефляторов.

В финансовые потребности включают весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы:

- проектно-изыскательские работы;

- приобретение материалов и оборудования;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- пусконаладочные работы;

- проведение регистрации объектов;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.).

Финансовые потребности должны быть определены раздельно по производству и передаче тепловой энергии.

4.8. К инвестиционной программе прилагаются следующие документы:

- пояснительная записка;

- схемы и чертежи, отражающие техническое состояние на начало и конец реализации инвестиционной программы;

- расчет финансовых потребностей с приложением обосновывающих документов;

- документы, обосновывающие процентную ставку за пользование привлеченными средствами в случае необходимости;

- план привлечения и возврата заемных средств с отдельным указанием возврата заемных средств и платежей за их использование;

- расчет показателей экономической эффективности инвестиционной программы (срок окупаемости, прогнозная величина тарифа на услуги по передаче тепловой энергии и т.д.);

- расчет надбавок к тарифу и тарифов на подключение раздельно по производству и передаче тепловой энергии (расчет производится с учетом суммы налога на прибыль, размера платы за привлечение кредитных средств).

5. Прочие условия

МУП «РКС» необходимо подготовить проект инвестиционного договора в целях развития системы теплоснабжения (тепловые сети) города Балаково.              В договоре должны быть отражены следующие основные положения:

- цели реализации инвестиционной программы МУП «РКС» по развитию системы теплоснабжения города Балаково, выраженные в виде целевых индикаторов;

- мероприятия по модернизации системы теплоснабжения города Балаково, включенные в инвестиционную программу;

- размер финансовых потребностей, необходимых для реализации указанных мероприятий;

- размер надбавки к тарифу;

- порядок и условия внесения изменений в договор, в утвержденную инвестиционную программу, пересмотра установленных надбавки к тарифу и тарифа на подключение;

- права собственности на модернизируемые и строящиеся системы теплоснабжения города Балаково, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Порядок внесения изменений в техническое задание

6.1. Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе Главы администрации города Балаково или по инициативе МУП «РКС».

6.2. Основаниями для пересмотра (внесения изменений) в утвержденное техническое задание могут быть:

- принятие или внесение изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Балаково на 2010-2025 гг.;

- принятие или внесение изменений в программы социально-экономического развития города Балаково и иные программы, влияющие на изменение условий технического задания;

- вынесение органом регулирования решения о недоступности для потребителей товаров и услуг МУП «РКС» с учетом надбавки к тарифу, предлагаемой организацией для реализации инвестиционной программы;

- объективные изменения условий деятельности МУП «РКС», влияющие на стоимость услуг по производству и передаче тепловой энергии, и невозможности пересмотра надбавки к тарифу на тепловую энергию;

- внесение дополнительных при утверждении технического задания подключаемых к системам коммунальной инфраструктуры строящихся объектов, а также перечня земельных участков, обеспечиваемых инженерной инфраструктурой.

6.3. Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться не чаще одного раза в год.

6.4. В случае если пересмотр технического задания осуществляется по инициативе МУП «РКС», заявление о необходимости пересмотра, направляемое Главе администрации города Балаково, должно сопровождаться обоснованием причин пересмотра (внесения изменений) с приложением необходимых документов.

  - Решение о пересмотре (внесении изменений) в техническое задание будет доведено до МУП «РКС» в недельный срок со дня его принятия.

Глава администрации

муниципального образования

город Балаково					            О.Г. Мазунина

Приложение

к техническому заданию

по разработке инвестиционной программы

МУП «РКС» на период 2010-2015г.г.

Перечень мероприятий по инвестиционной программе МУП «Районные коммунальные сети» (МУП«РКС») на период 2010-2015г.г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Цели мероприятия | Реализация мероприятий по годам, в установленных единицах измерения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | МУП "Районные коммунальные сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятия по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Модернизация (замена) котлов “Универсал” в котельной № 1 | котел | Повышение надежности и качества теплоснабжения, обеспечение устойчивости функционирования при возникновении аварийных ситуаций, снижение расходов на выработку тепловой энергии за счет снижения удельного расхода топлива и удельных расходов на ремонт и эксплуатацию | 1 | 1 | - | - | - | - |  |
| 1.1.2 | Модернизация (замена) котлов “Универсал” в котельной № 2 | котел | Повышение надежности и качества теплоснабжения, снижения аварийности, повышение КПД, снижение удельных расходов топлива и электроэнергии | - | - | 1 | 1 | - | - |  |
| 1.1.3 | Модернизация тепловых сетей путем замены на сети с ППУ изоляцией (подземная бесканальная прокладка) | пог.м. в 2-х труб-ном исчислении | Повышение надежности и качества теплоснабжения, ликвидация высокого уровня аварийности, снижение удельных расходов на ремонт, тепловых потерь | - | - | - | - | 100 | 100 |  |
|  | Итого, в том числе: | тыс. руб. |  | 765 | 814 | 866 | 934 | 2 370 | 2 508 | 8257 |
|  | Финансовые средства, обеспечиваемые надбавкой к тарифам | тыс. руб. |  | 765 | 814 | 866 | 934 | 2 370 | 2 508 | 8257 |
|  | Средства бюджетов | тыс. руб. |  | - | - | - | - | - | - | - |