АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАЛАКОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 июля 2011                                                        № 706

О проведении гидравлической опрессовки тепловых сетей город Балаково

На основании п.4.12.26 «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ» и с целью выявления дефектов тепловых сетей города Балаково, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Филиалу ОАО «Волжская ТГК» «ТУ по теплоснабжению                           в г. Балаково» провести гидравлическую опрессовку тепловых сетей г.Балаково с 01 августа 2011г. по 19 августа 2011г. согласно утвержденному графику.

2. Информационно-аналитическому отделу администрации муниципального образования город Балаково опубликовать постановление            в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по развитию жилищно-коммунального комплекса                 и территориального планирования Бережного О.В.

Глава администрации

муниципального образования

город Балаково                                                                                О.Г.Мазунина

Приложение

к постановлению администрации муниципального образования город Балаково

от 27 июля 2011г. № 706

ГРАФИК

проведения испытаний тепловых сетей город Балаково

| С 08.00 01.08.2011 по 12.00 05.08.2011 |  | Испытание тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери согласно рабочих программ |
| --- | --- | --- |
| 05.08.2011 | 13.00-17.00 | Подготовка схемы теплосетей к гидравлической опрессовке магистральных и распределительных сетей филиала «ТУ по теплоснабжению в г. Балаково» и внутриквартальных сетей до и после ЦТП, групповых бойлерных, до индивидуальных бойлерных на давление до 16 кг/см2 |
| 08.08.2011 09.08.2011 10.08.2011 | 09.00-17.00 09.00-17.00 09.00-17.00 | Гидравлическая опрессовка магистральных и распределительных сетей филиала «ТУ по теплоснабжению в г. Балаково» и внутриквартальных сетей до и после ЦТП, групповых бойлерных, до индивидуальных бойлерных на давление до 16 кг/см2 |
| 11.08.2011 | 8.00-10.00 | Подготовка схемы теплосетей к гидравлической опрессовке магистральных сетей на давление 20 кг/см2 |
| 11.08.2011 12.08.2011 | 10.00-16.00 08.00-17.00 | Гидравлическая опрессовка магистральных сетей на давление 20 кг/см2 |
| с 15.08.2011 по 19.08.2011 | с 8.00 | Устранение дефектов с поэтапным включением потребителей |

Примечание: График проведения гидравлической опрессовки может корректироваться в зависимости от хода работ

Телефоны для консультаций:

62-53-98  главный инженер филиала «ТУ по теплоснабжению в г.Балаково»

62-58-22  диспетчер филиала «ТУ по теплоснабжению в г.Балаково»

62-38-94  диспетчер  ООО «Инфо-сервис»

Главный инженер

филиала ОАО «Волжская  ТГК»

«ТУ по теплоснабжению в г.Балаково»                                        А.А.Судаков