Саратовская область

Балаковский муниципальный район

Муниципальное образование город Балаково

Совет муниципального образования город Балаково

Пятьдесят седьмое заседание Совета муниципального образования                          город Балаково второго созыва

Р Е Ш Е Н И Е № 439

29 ноября 2012 года

«Об утверждении Положения «О порядке проведение осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдачи рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ  на территории муниципального образования город Балаково Балаковского муниципального района Саратовской области»

Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 6 октября 2003 года  N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования город Балаково, Регламентом Совета муниципального образования город Балаково, рассмотрев рекомендации комитета по бюджетно-финансовой, экономической и индустриальной политике и комитета по вопросам социальной политики и жилищно-коммунального хозяйства, Совет муниципального образования город Балаково

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О порядке проведение осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдачи рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ  на территории муниципального образования город Балаково Балаковского муниципального района Саратовской области» согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2013 года и подлежит официальному опубликованию.

Глава муниципального образования                           Н.Ю.Красильникова

Приложение

к решению Совета муниципального образования город Балаково

от 29 ноября 2012 года  № 439

# Положение
  о порядке проведения осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдачи рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ  на территории муниципального образования город Балаково Балаковского муниципального района Саратовской области

Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации Градостроительным кодексом РФ,  Гражданским кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации                                             об административных правонарушениях, Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом                            от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Федеральным законом                      от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", Уставом муниципального образования город Балаково.

# I. Общие положения

1. Задачей проведения осмотра зданий, сооружений расположенных на территории  муниципального образования город Балаково  независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, является установление  их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, соблюдение  собственниками зданий и сооружении или лицом, которое владеет зданием, сооружением, законодательства в области градостроительства.

2. Проверка обеспечения безопасной эксплуатации  зданий, сооружений проводится  в случаях предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации .

При этом проверяется:

2.1. Наличие у собственников зданий, сооружений разработанных и утвержденных правил безопасной эксплуатации зданий и сооружений,  если в отношении таких зданий, сооружений отсутствует раздел проектной документации, устанавливающий требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства.

2.2.  Своевременность  проведения эксплуатационного контроля за техническим состоянием зданий, сооружений путем осуществления периодических осмотров, контрольных проверок и (или) мониторинга состояния оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения в целях оценки состояния конструктивных и других характеристик надежности и безопасности зданий, сооружений, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения и соответствия указанных характеристик требованиям технических регламентов, проектной документации.

2.3. Своевременность проведения специализированными организациями обследований в случае выявления  при  текущих осмотрах здания аварийного состояния строительных конструкций, в т.ч и при внеочередных осмотрах комиссиями  после стихийных бедствий (землетрясений, снегопадов и др.), пожаров и аварий.

2.4. Наличие заключения специализированной организации об условиях дальнейшей безопасной эксплуатации  здания, сооружения с установкой даты следующего обследования

2.5. Наличие сведений в журнале  эксплуатации здания, сооружения сведений о датах и результатах проведенных осмотров, контрольных проверок и (или) мониторинга оснований здания, сооружения, строительных конструкций, сетей инженерно-технического обеспечения и систем инженерно-технического обеспечения, их элементов, о выполненных работах по техническому обслуживанию здания, сооружения, о проведении текущего ремонта здания, сооружения, о датах и содержании выданных уполномоченными органами исполнительной власти предписаний об устранении выявленных в процессе эксплуатации здания, сооружения нарушений, сведения об устранении этих нарушений по результатам наблюдений и текущих периодических осмотров.

2.6. Своевременность проведения технического обслуживания и текущего ремонта зданий, сооружений в соответствии с  проектной документацией и результатами контроля за техническим состоянием.

2.7. Выполнение в установленные сроки мероприятий, изложенных в актах соответствующих комиссий, проводивших общие, периодические и внеочередные осмотры, а также рекомендаций специализированной организации по дальнейшей безопасной эксплуатации зданий и сооружений.

3. По результатам проверок по оценке технического состояния и надлежащего технического обслуживания зданий и сооружений  составляется акт с  рекомендациями  для устранения выявленных нарушений.

4. Эксплуатация зданий, сооружений должна осуществляться в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых актов и правил обеспечения безопасной эксплуатации зданий, сооружений.

5. В случаях нарушения при эксплуатации зданий, сооружений требований технических регламентов, проектной документации эксплуатация зданий, сооружений может приостанавливаться в порядке, установленном законодательством Российской Федерации

# II. Порядок осуществления  осмотра зданий и сооружений

1.  Осмотр зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов, проводится в случае поступления в администрацию города Балаково  заявлений физических или юридических лиц о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений, за исключением случаев, если при эксплуатации зданий, сооружений осуществляется государственный контроль (надзор) в соответствии с федеральными законами.

2. Осмотр зданий и сооружений проводится на основании распоряжения  администрации города Балаково.

Проверка может проводиться только  должностными лицами, которые указаны в распоряжении.

3. Уведомление проверяемых лиц о проведении проверки не позднее чем в течении трех рабочих дней до  начала её проведения посредством направления копии распоряжения заказным почтовым отправлением или  иным доступным способом.

4. Выезд должностных лиц  на место нахождения здания, сооружения  осуществляется в сроки, указанные в распоряжении.

5. Проведение проверки осуществляется в объеме указанном в распоряжении.

6. В случаях выявления нарушения при эксплуатации зданий, сооружений требований технических регламентов, проектной документации  проверяемому лицу выдаются рекомендации по их устранению или готовятся материалы на приостановку в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7. По результатам проверки составляется акт.

8. Формы документов по организации, проведению, учету и отчетности проведения осмотра зданий и сооружений утверждаются постановлением администрации города Балаково в соответствии с типовыми формами, устанавливаемыми Федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.

9.  Администрация города Балаково при осуществлении проведения осмотра зданий и сооружений вправе привлекать экспертов, экспертные организации к проведению  мероприятий  по осмотру.

# III. Права и обязанности должностных лиц

1. Органом, осуществляющим  осмотр зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания является администрация муниципального образования город Балаково (далее - администрация города Балаково).

2. Функции по  осмотру зданий и сооружений осуществляют должностные лица  администрации города Балаково (далее- должностные лица)

3. Должностные лица,  осуществляющие осмотр зданий и сооружений, взаимодействуют  с уполномоченными территориальными органами государственной власти, органами местного самоуправления муниципального образования город Балаково и Балаковского муниципального района, органами прокуратуры и управления внутренних дел, экспертами и экспертными организациями, в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством в области  градостроительной деятельности.

4.  Должностные лица, осуществляющие осмотр зданий и сооружений имеют право:

1) посещать при предъявлении служебного удостоверения организации независимо от форм собственности, с целью осмотра эксплуатируемых здания и сооружения, находящиеся в собственности, владении, пользовании и аренде, с составлением акта,  за исключением случаев, если при эксплуатации зданий, сооружений осуществляется государственный контроль (надзор) в соответствии с федеральными законами,

2) запрашивать и получать от государственных и муниципальных органов управления, граждан и юридических лиц независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, индивидуальных предпринимателей сведения, необходимые для выполнения своих функций по осмотру зданий и сооружений в соответствии с действующим законодательством и с административными регламентами;

3) обращаться в органы внутренних дел и прокуратуру города Балаково за содействием в предотвращении или пресечении действий, препятствующих осуществлению должностными лицами законной деятельности, а также за оказанием иной помощи при осуществлении осмотра зданий и сооружений;

4) направлять материалы о нарушениях градостроительного законодательства и требованиям технических регламентов в органы, уполномоченные в соответствии с законодательством Российской Федерации и Саратовской области рассматривать дела об административных правонарушениях, для решения вопросов о привлечении виновных лиц к ответственности и приостановке зданий и сооружений

5.  Должностные лица при проведении осмотра зданий и сооружений обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению  и пресечению нарушений обязательных требований  Градостроительного законодательства и требований технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиям проектной документации указанных объектов., при эксплуатации зданий и сооружений;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы проверяемых граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;

3)  осмотр зданий и сооружений проводить  на основании распоряжения    администрации города Балаково о ее проведении в соответствии с её назначением;

4) соблюдать сроки проведения проверки, установленные законодательством Российской Федерации и административным регламентом;

5) не препятствовать проверяемым лицам или их законным представителям присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять проверяемым лицам или их законным представителям, а также лицам, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить проверяемых лиц или их законных представителей с результатами проверки;

8) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

9) при проведении проверки по просьбе проверяемых лиц или их законных представителей ознакомить с положениями , в соответствии с которым проводится осмотр зданий и сооружений;

10) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок;

11) исполнять иные обязанности определенные действующим законодательством;

13) не требовать от проверяемых лиц документы и иные сведения, не относящиеся к проводимому осмотру здания, сооружения , представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации.