ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОХИНОР»

Заказчик: ООО «Формакс»		Шифр: К-586.18-ППТ

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ  И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ  ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА – ВНЕШНЕЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: САРАТОВСКАЯ область, г. БАЛАКОВО, проезд ПРОМЫШЛЕННЫЙ (СТРОИТЕЛЬСТВО ЛЭП ВЛЗ-6 кВ)

г. Балаково 2018г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОХИНОР»

Заказчик: ООО «Формакс»			Шифр: К-586.18-ППТ

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ  ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА-ВНЕШНЕЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ,РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: САРАТОВСКАЯ область, г.БАЛАКОВО, проезд ПРОМЫШЛЕННЫЙ (СТРОИТЕЛЬСТВО ЛЭП ВЛЗ-6 кВ)

Том №2

Материалы по обоснованию проекта планировки территории

Раздел 3

Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть

Главный архитектор проекта					С.А. Снежинский

г. Балаково 2014г.

СОСТАВ РАЗДЕЛА

А. Графические материалы

1. Чертеж планировки территории (основной чертеж) М 1:2000

2. Схема использования территории в период подготовки проекта планировки

М1:2000

3. Схема границ зон особыми условиями использования территории М 1:2000

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОХИНОР»

Заказчик: ООО «Формакс»                                    Шифр: К-586.18-ППТ

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА-ВНЕШНЕЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: САРАТОВСКАЯ область, г.БАЛАКОВО, проезд ПРОМЫШЛЕННЫЙ (СТРОИТЕЛЬСТВО ЛЭП ВЛЗ-6 кВ)

Том №2

Материалы по обоснованию проекта планировки территории

Раздел 4

Материалы по обоснованию проекта планировки территории.

Пояснительная записка.

Главный архитектор проекта                                       С.А.Снежинский

г.Балаково 2018 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Исходно-разрешительная документация

2. Обоснование положений по строительству линейных объектов:

2.1. Сведения о линейных объектах;

2.2. Обоснование размещения линейных объектов на планируемой территории;

2.3. Обоснование размещения линейных объектов с учетом особых условий использования территории;

2.4. Описание и обоснование основных решений, направленных на предотв-ращение и снижение возможного негативного воздействия намечаемой хозяйст-венной деятельности на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов на период строительства и эксплуатации линейного объекта;

2.5. Защита территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение мероприятий по пожарной безопасности.

3. Показатели проекта планировки территории

1. ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

- Постановление администрации БМР Саратовской области №3973 от 30.10.2018 года «О подготовке документации по планировке  территории для размещения линейного объекта»

- Генеральный план города Балаково до 2025 года (утвержден решением Совета муниципального образования г. Балаково № 217 от 29.10.2010г., разработан «Гипрогор», Москва, 2010г.)

- Правила землепользования и застройки муниципального образования город Балаково Балаковского муниципального района Саратовской области (ГУПП « Институт Саратовгражданпроект», Саратов, 2010г.);

- Проектная документация «Внешнее электроснабжение производственной базы, расположенной по адресу: г.Балаково, проезд Промышленный» (ООО «Светлячок»,г.Балаково,2018 г.)

2. ОБОСНОВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

2.1. Сведения о линейных объектах

Линейный объект -  располагается в заканальной части  г.Балаково по ул.  Промышленная- проезд Промышленный

- Технико-экономическая характеристика линейного объекта - электроснабжения

Проектируемая трасса электроснабжения проходит по проезду Промышленный, ул.Промышленная и прилегающим территориям воздушным путем на ж.б.опорах расчетной высоты и в канальной прокладке с подключением к существующей сети от ПС 220/110 кВ «Восточная».

Протяженность трассы – 2197,0м.

Ширина полосы отвода земли на всех участках трасс на период строительства составляет 5 м. Охранная зона составляет 10 м.

-   Принципиальные проектные решения, обеспечивающие надежность линейного объекта – электроснабжения:

Глубина заложения сети (подземная прокладка) – 0,8м. Опоры участков воздушной устанавливаются с расчетными пролетами на провис проводов СИП-3.

Проектом предусматривается  в качестве стоек для монтажа опор стойки СВ162-12 в соответствии с типовыми решениями. По всей длине ВЛЗ принимаются определенные габариты:

-Вертикальный габарит- не менее 6000 мм (на переходах через ж.д. и автодорогу  7500 и 7000 мм соответственно); в стесненных условиях при совместной подвеске-5000 мм.

-Стрела подвеса- 200 мм при t C +20 C, 900 мм при t C -5 С.

Монтаж заземляющих устройств ПКУ, анкерных и концевых опор выполняются в траншее шириной 0,8 м.

При рытье котлованов и траншей вынутый грунт укладывается на расстоянии 1.25 м от их края. Глубина составляет 1.25 м.

2.2. Обоснование размещения линейного объекта на планируемой территории

- Сведения о климатической, географической и инженерно-геологической характеристиках планируемой территории

По климатическому районированию территория относится к району «III-В».

Климатические условия характеризуются относительно длительной зимой и теплым летом. Среднегодовая температура воздуха составляет 6,5ºС (МС Балаково). Отрицательные среднемесячные температуры  воздуха наступают в ноябре и удерживаются до марта; самый холодный месяц – февраль со средней температурой воздуха  -11,5 ºС. Самый жаркий месяц – август со средней температурой 21,5 ºС.

Нормативная глубина сезонного промерзания глинистых грунтов, согласно теплотехнического расчета по СНиП 2.02.01-83*, составляет 1,5 м. По степени морозной пучинистости суглинок лиманный  практически непучинистый, глина лиманная  слабопучинистая.

В месте подземной прокладки сетей грунты непросадочные, слабонабухающие, непучинистые.

- Сведения о землепользователях, интересы которых затрагиваются при строительстве сетей электроснабжения

| Кадастровый номер земельного квартала | Принадлежность | Категория земель (терр.зоны) | Результат согласования |
| --- | --- | --- | --- |
| 64:40:041602,64:40:041603 | БМР | ИТ2, ИТ3 |  |
| 64:40:041602:2 | АО «БМУС» | П4,П5 |  |
| 64:40:041602:194 | ООО «Штырма»» | П4,П5 |  |
| 64:40:041602:150 | ООО «ФормАвто» | П4,П5 |  |
| 64:40:041603:317 | ООО «Блок-2003» | П4-П5 |  |
| 64:40:041602:330 | Барашкин В.А. | П4-П5 |  |
| 64:40:041602:359 | ООО «Балаковская база «Обслуживание» | П4-П5 |  |
| 64:40:041602:5 | БМР | П4-П5 |  |
| 64:40:041602: | БМР | ИТ2 |  |

- Расчет земельных участков, предоставленных для размещения линейных объектов

Размеры земельных участков, необходимых для обеспечения размещения строительных механизмов хранения, отвала и резерва грунта, площадки складирования материалов и изделий определяются проектной документацией.

Ширина полосы земли на всех участках, отводимая на период строительства, составляет 5,0 м.

Предполагаемые размеры полосы отвода на период строительства являются достаточными для проведения земляных работ, размещения строительных механизмов и транспортных средств.

Площадь земель на период строительства (во временное использование) в полосе отвода составит 10985 м2; В постоянное пользование (договор долгосрочной аренды) предлагается выделить земельный участок общей площадью 9290,0 м2.

Информация, содержащаяся в подразделах 2.1., 2.2. соответствует сведениям, отображенным в графической части проекта на «Схеме расположения элемента планировочной структуры», «Схеме использования территории в период подготовки проекта планировки».

2.3. Обоснование размещения линейных объектов с учетом особых условий использования территории

В соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса РФ, зонами с особыми условиями использования территорий называются охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), водоохранные зоны и зоны, установленные законодательством РФ.

2.4. Описание и обоснование основных решений, направленных на предотвращение и снижение возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов на период строительства и эксплуатации линейного объекта

- Охрана атмосферного воздуха

Основным видом воздействия на состояние воздушного бассейна является загрязнение атмосферного воздуха выбросом загрязняющих веществ. В период строительства источниками загрязнения атмосферного воздуха являются: строительная техника и автотранспорт, сварочные и лакокрасочные работы, заправка автотехники, земляные работы. Воздействие на атмосферный воздух при строительстве будет носить локальный и кратковременный характер. При соблюдении необходимых мероприятий, предусмотренных технологическим процессом производства работ, строительство сетей газопровода, водопровода и канализации не окажет негативного воздействия на состояние атмосферного воздуха.

Технология выполнения строительно-монтажных работ не требует одновременной работы большого количества строительных механизмов и транспортных средств. Поэтому их суммарный выброс вредных веществ в атмосферу не требует никаких специальных мероприятий для снижения вредных концентраций в воздухе в районе строительства.

Вредного влияния на организм человека  от магнитных и электрических полей от ЛЭП ВЛЗ и КТП рабочим напряжением 6 и 0,4 кВ (промышленной частоты 50 Гц) не оказывается. Проведения дополнительных защитных мероприятий не требуется.

- Воздействие объекта на территорию, условия землепользования и геологическую среду

При проведении механизированных работ по строительству сетей основные воздействия на почвенно-растительный покров связаны с передвижением строительной техники и транспортных средств, засорение полосы отвода отходами строительного мусора и горюче-смазочными материалами, вследствие чего, происходит уплотнение почвы и нарушение растительного покрова. Земляные работы, предусматривающие снятие плодородного слоя грунта и обратную засыпку не должны превышать норму по ГОСТ 17.5.3.06-85.

К источникам техногенного нарушения земель в период строительства относятся: земляные работы, срезка растительного слоя грунта, проезд строительной техники.

При строительстве предусматриваются щадящие по отношению к природе технологии. Охрана земель на территории строительства и эксплуатации обеспечивается следующими мерами:

- минимизацией площади изымаемых и нарушаемых земель;

- меры по снижению уровня воздействия на земельные ресурсы;

- предупреждение химического загрязнения почв;

- рекультивация нарушенных земель.

Проезд строительной техники осуществляется только по дорогам и частично по трассам линейных объектов.

Снятый при строительстве грунт полностью используется на обратную засыпку и выравнивание территории.

В целях снижения изъятия земельных ресурсов на стадии проектирования отвод земли производится исходя из минимально необходимых размеров линейного объекта.

3. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИЙ

Общая площадь временного отвода земельного участка- 10985,0 м2

Общая площадь (долгосрочная аренда) земельного участка- 9290,0 м2

Протяженность трассы линейного объекта- 2197,0 м2

.