Отчет по проведенным по дому работам за 2011г.

1.Проведена ревизия запорной арматуры на линии  горячего  водоснабжения  с заменой кранов -3 шт., резьба – 3 шт., отводы – 3 шт.,

сварка . Стоимость работы по договору  4650 руб., стоимость материала  4027 руб.

2. Ремонт подъезда № 7: смыв старой побелки, снятие старой краски, шпатлевание, побелка, покраска. Стоимость работы  по договору

15000 руб., стоимость материала 7925 руб.

3. Ремонт теплового узла в подвале: д/монтаж  грязевика  д-219мм, изготовление и монтаж  нового, ревизия  задвижек   2 шт. д-100мм., 2 шт.  д-80мм., замена  3-х кранов, д/монтаж, монтаж шести участков стояков, сбросных кранов, нарезка резьбы д-3/4”  -3 шт., 1/2''- 4 шт., замена трубы 1.5м., сварка. Стоимость работы по договору -28000 руб., стоимость материала  10303,6 руб.

4. Установка  в подвале двух электросчетчиков МОП: монтаж кабеля 140м.

с протяжкой  между этажами 30м., опломбирование счетчиков.

Стоимость работы  13500 руб., стоимость материала  9723,5 руб.

5. Ремонт системы горячего водоснабжения с заменой кранов  7шт., резьбы

переходников, заглушки 2 шт., сварка трубы 0,7м. Стоимость материала-

-14565 руб.

Ревизия линии горячего водоснабжения: стоимость материала – 1632,00руб.

6.  Ремонт системы канализации: д/монтаж чугунных труб  д- 160мм., монтаж полиэтиленовых труб  д- 160мм. в два этапа, замена стояков д-110мм. – 8 шт., Стоимость работ по договору 32000руб., стоимость материала 19634 руб.

7. Ремонта системы канализации. Стоимость работы по договору 16000руб., стоимость материала 10742 руб.

5.Проведена  опрессовка,  заполнение системы отопления и пуск. Стоимость работы по договору  9744 руб.

ИТОГО: стоимость работ   - 118894 руб.

стоимость материала   -   78552.1 руб.   ВСЕГО – 197446.1 руб.