План работ на 2013-2014 года

ТСЖ «Дом» ул. Свердлова, 15.

- Проведение ревизии вентилей запорной арматуры по всем санитано-техническим сетям (в том числе всех стояков).

- Проведение ремонта канализационной системы (окончание работ по полной ее замене до сливного колодца).

- Текущий ремонт крыши.

- Проведение опрессовки и промывки системы отопления.

- Текущие работы по поддержанию санитано-технических и электрических сетей в рабочем состоянии.

- Восстановление освещения незадымляемой лестницы с установкой экономичных светильников.

- Замена светильников накаливания на экономичные светильники на лестничных площадках.

- Восстановление системы подачи воды в гидранты с помощью насоса повысителя давления.

Председатель правления ТСЖ «Дом»                                                   В. И. Буяр