Отчет по проведенным по дому работам за 2012.

- Установлено 5 светильников дневного света (в том числе в камере мусоропровода) стоимость работ 2 400 руб., стоимость материала 1 844,50 руб. ИТОГО:  4244,50 руб.

- Ремонт трубопровода гидранта пожаротушения – демонтаж и монтаж задвижки, демонтаж и монтаж трубы 2 метра, сварочные работы, ревизия 12 кранов. Стоимость работ  7 000 руб., стоимость материалов 793,2 руб. Приобретение стволов и головок пожарных 950 руб. ИТОГО: 8 743,2 руб.

- Облицовка паннуса крыльца брусчаткой. Стоимость работ 600 руб.

- Ремонт систем горячего водоснабжения со сварочными работами. Стоимость работ 3 350 руб., стоимость материалов 625 руб. ИТОГО: 3 975 руб.

- Осушение подвала от канализационных вод. Стоимость работ 1500 руб. Демонтаж и монтаж новой канализационной трубы 32 метра. Стоимость работ 21 760 руб., стоимость материала   10 425 руб. ИТОГО: 33 685 руб.

- Ремонт трубопровода холодного водоснабжения  10 м., замена 2 вентилей, установка дублирующего крана, демонтаж и монтаж задвижки. Стоимость работ 9 000 руб., стоимость материала 7 318 руб. ИТОГО: 16 318 руб.

- Поверка прибора учета теплоснабжения. Стоимость работ 10 366 руб.

- Работы по присоединению освещения подъезда, подвала к прибору учета электроэнергии на общедомовые нужды (ОДН). Стоимость работ 24 000 руб., стоимость материала  9 496 руб. ИТОГО: 33 496 руб.

- Ревизия и промывка системы отопления. Стоимость работ 13450 руб., стоимость материала 1 224,50 руб. ИТОГО: 14674,50 руб.

- Опрессовка и заполнение системы теплоснабжения с участием инспекторов ВТГК. Стоимость работ 8 500 руб.

- Текущий ремонт участка кровли 12м2 и 3-х навесов над лоджиями 12 этажа. Стоимость работ 20 780 руб.

- Заполнение системы отопления, запуск системы отопления. Стоимость работ 6 000 руб. Эта работа была выполнено дополнительно по причине порыв батареи в кв. № 80

Убедительная просьба, ремонтировать стояки отопления и батарей до опрессовки, которая проводится в сентябре.